ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВОДОПРОВОДА СОБСТВЕННИКА УЧАСТКА К ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ В ДНП ДРУЖНОЕ:

- Для  подключения к водопроводной сети поселка собственник участка обязан обратиться в офис отдела продаж ООО «1-я Академия недвижимости» к представителю управляющей компании, в качестве стороны, принимающей на себя обязательства по организации работ по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) к участку собственника и оплатить стоимость оборудования и работ. Работы по подключению выполняются подрядной организацией (ООО «Альянс-Нева»).

- Работы по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) включают в себя:

- -Земляные работы, связанные с подготовкой места для врезки электросварного земляного крана (FRIALEN с диаметром входа и выхода 32 мм и высотой штока 2 м)

- отключение водоснабжения всего или части поселка,

- подключение крана к водопроводу ДНП «Дружное» и проведением всех регламентных работ (откачка воды из котлована, монтаж и регулировка земляного крана) в месте входа водопровода на участок Заказчика;

- Подключение трубы L=1 м, диаметром 32 мм к выходу от земляного крана.

- Вывод штока вентиля на поверхность.

- Установка компрессионной заглушки

- Стоимость процедуры подключения собственника к водопроводным сетям ДНП :

–25 000 рублей  -  стоимость оборудования с доставкой на место (участок).

- 16 000 руб. – стоимость работ выбранного Вами подрядчика по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) к участку собственника-заказчика.

- Порядок оплаты для подключения:

 Заключение договора между УК и собственником участка в офисе отдела продаж  по адресу :

С-Пб,  Торжковская, д.5, офис 4004;

-   Оплата  16 000 рублей  через  любое отделение банка  на р/счет  указанного в реквизитах договора получателя ( ИП Розгон Л.Н.);

 Оплата  25000 руб  за оборудование в офисе отдела продаж,

4.1.	Варианты оплат за оборудование:

- -  25 000 руб. наличными за оборудование в офисе отдела продаж,

- -  26 500 руб. в безналичной форме на счет ИП Розгон Л.Н. с учетом 6% налога;

- Работы по подключению собственника-заказчика к водопроводу должны быть выполнены в течение    30 (тридцати)  рабочих дней с момента их оплаты заказчиком при условии одномоментного предоставления дополнительного оборудования.